**ПРОГРАММА**

**для предэкзаменационной подготовки по курсу «Нормы и правила эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»**

**Категория слушателей:**руководители, специалисты организаций илица, которые могут заменять руководителей, так же работники из числа электротехнического, электротехнологического при эксплуатации электроустановок (II, III, IV, V группа допуска до и выше 1000В) и неэлектротехнического персонала.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предмет | Количество учебных часов | Примечание |
| 1. | Введение.  Опасность поражения электрическим током  Оказание первой помощи при электротравме  Классификация электроустановок и помещений. Основные меры защиты от поражения электрическим током | 4 |  |
| 2. | Организация эксплуатации электроустановок | 8 |  |
| 3. | Обеспечение электробезопасности в электроустановках | 8 |  |
| 4. | Требования к устройству электроустановок | 8 |  |
| 5. | Средства защиты, применяемые в электроустановках | 2 |  |
| 6. | Правила пожарной безопасности | 2 |  |
| 7. | Промежуточная аттестация |  |  |
|  | ВСЕГО : | 40 |  |